Załącznik nr 2 do ZP/111/17
# WYKAZ ILOŚCIOWY
(FORMULARZ CENOWY)
w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 000 Euro netto
(bez podatku VAT) na:
„Remont łazienek w pokojach nr 7, 124, 224 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 45 000 000-7 Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek w pokojach mieszkańców nr 7, 124, 224 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, w skład którego wchodzą:
a) wymiana okładzin ścian w łazienkach i drzwi wejściowych,
b) wymiana posadzek w łazienkach,
c) demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i urządzeń w łazienkach,
d) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne.

Pełen wykaz robót i ich opis stanowią załączniki kosztorys ofertowy, przedmiar (obmiar) oraz specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót wykonane przez mgr inż. Tomasza Wielgosińskiego Firma „Dom-Tom”. Demontaż, wywóz oraz utylizacja odpadów podczas wykonywania robót leży w obowiązkach Wykonawcy. Okres gwarancji na roboty - 5 lat. Kolorystyka wszystkich płytek do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

W celu zastosowania właściwej stawki podatku VAT Zamawiający informuje, że budynek Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski jest budynkiem mieszkalnym dla 106 osób świadczącym całodobową opiekę.

W skład robót wchodzą:
1.1. Wymiana okładzin ścian w łazienkach i drzwi wejściowych:
- Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - 3 szt.,
- Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Rozebranie obudowy pionów instalacyjnych - 8,49 m2,
- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - 3 szt.,
- Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Poszerzenie otworu na drzwi wejściowe do łazienek - 0.6 m2,
- Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - 35.8 m2,
- Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Analogia wykucie miejsca na nadproże - 3.9 m,
- Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - 3.9 m,
- Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie pionowe. Gruntowanie przed ułożeniem tynków i po ułożeniu tynków - 81.58 m2,
- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 - 14.8 m2,
- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - 20.51 m2,
- Obudowanie pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowych 55-01 - 8.34 m2,
- Gruntowanie podłoża mineralnego - 18 m2,
- Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa grubości 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie. Wykonanie izolacji na ścianach przy prysznicach - 18 m2,
- Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej analogia do płytek 25x40 - 40.79 m2,
- Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - 2.87 m2,
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - 2.87 m2,
- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - 3 szt.,
- Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 38x53cm - 3 szt.,
- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami opaskowymi. Montaż drzwi do łazienek - 5.535 m2,
- Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - 5.1 m3,
- Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km dodatek za 9 km - 45.9 m3.

1.2. Wymiana posadzek w łazienkach:
- Rozebranie posadzki z płytek - 10.26 m2,
- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm. Skucie wylewki - 0.616 m3,
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - 10.32 m2,
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - 10.32 m2,
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm dodatek za 30 mm - 30.96 m2,
- Gruntowanie ręczne pod izolację przeciwwilgociową - 10.32 m2,
- Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa grubości 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - 10.32 m2,
- Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową - 20.1 m,
- Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 cm lub 33x33 cm klasa ścieralności V, antypoślizgowa R9 na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 - 5.02 m2,
- Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 cm lub 33x33 cm klasa ścieralności V, antypoślizgowa R9 na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 - 5.3 m2,
- Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - 1.15 m3,
- Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km dodatek za 9 km - 10.35 m3.

1.3. Demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i urządzeń w łazienkach:
- Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową - 3 kpl.,
- Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm - 3 szt.,
- Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka - 3 kpl.,
- Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej - 3 szt.,
- Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna - 3 kpl.,
- Demontaż baterii wannowej - 3 szt.,
- Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o średnicy 50 mm - 7 szt.,
- Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 40-50 mm woda zimna - 1 szt.,
- Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 25-32 mm woda ciepła i woda cyrkulacyjna - 2 szt.,
- Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20 mm - 6 szt.,
- Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm demontaż podejść do przyborów sanitarnych - 20.2 m,
- Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm pion wody zimnej - 11.7 m,
- Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm pion wody ciepłej - 11.7 m,
- Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm pion wody cyrkulacyjnej - 11.7 m,
- Demontaż rurociągu z PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku - 9.4 m,
- Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100 mm - na ścianach budynku - 17.8 m.

1.4. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne:
- Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - 9.4 m,
- Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - 5.4 m,
- Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł - 9.4 m,
- Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł - 5.4 m,
- Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm. Zabetonowanie otworów po podejściach do ustępów - 3 szt.,
- Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda zimna pion piwnica do parteru - 4.6 m,
- Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda zimna parter - I piętro - 3.7 m,
- Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy 32*5,4 mm PN20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda zimna I piętro - II piętro - 3.4 m,
- Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda ciepła piwnica - parter - 4.6 m,
- Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy 32*5,4 mm PN20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda ciepła parter - I piętro - 3.7 m,
- Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy 25*2,3 mm PN10 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda ciepła I piętro - II piętro - 3.4 m,
- Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy 25*2,3 mm PN10 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda cyrkulacyjna - 11.7 m,
- Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy 20*1,9 mm PN10 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych do WC - 1.5 m,
- Zawór chromowany kątowy z filtrem wodociągowy gwintowany o średnicy nominalnej 15 mm - na podejściu do WC - 3 szt.,
- Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15 mm - 3 szt.,
- Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy 25*2,3 mm PN10 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda zimna i ciepła do umywalek i pryszniców - 20.2 m,
- Zawór chromowany kątowy z filtrem wodociągowy gwintowany o średnicy nominalnej 15 mm - NA PODEJŚCIU UMYWALKI / ZLEWU - 6 szt.,
- Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm - UMYWALKA/ ZLEW - 6 szt.,
- Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm - PRALKA - 1 szt.,
- Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o średnicy nominalnej 25 mm - 6 szt.,
- Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o średnicy nominalnej 50 mm Woda zimna zawór w piwnicy - 1 szt.,
- Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o średnicy nominalnej 40 mm. Woda ciepła zawór w piwnicy - 1 szt.,
- Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o średnicy nominalnej 25 mm Woda cyrkulacyjna - 1 szt.,
- Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka owalna szerokości 50 cm, z otworem, z przelewem. Dostawa inwestorska - 3 szt.,
- Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - miska kompaktowa lejowa, odpływ poziomy wysokość 39cm. Dostawa inwestorska - 3 kpl.,
- Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa - 3 szt.,
- Baterie wannowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm. Analogi bateria prysznicowa. Dostawa inwestora - 6 szt.,
- Rurociągi kanalizacyjne z PVC o średnicy 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - 9.4 m,
- Rurociągi kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - 17.8 m,
- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych - 7 szt.,
- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - WC - 3 szt.,
- Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) - 1 próba,
- Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o średnicy do 63 mm) - 56.8 m
- Transport materiałów z rozbiórki załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - 4.5 m3,
- Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km dodatek za 9 km - 40.5 m3.

2. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:
2.1. Wykonawca winien załączyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 40 000,00 zł.
2.2. Wykonawca winien wykazać co najmniej dwa zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości każdego nie mniejszej niż wartość brutto zaoferowana w niniejszym postępowaniu, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3. Wymagania dotyczące sposobu wykonania zamówienia:
Zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich:
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego działania zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego i publicznego. Wykonawca w przypadku zaistnienia takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.
Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej:
Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:
Przy wykonaniu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego i stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli jakości właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty).
Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania wyrobów i materiałów:
Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania wyrobów i materiałów w miejscu montażu. Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający pozostawia w zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie oraz dostawę na miejsce montażu na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa.
Wariantowe stosowanie wyrobów i materiałów:
Zamawiający nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobów i materiałów.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót:
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót.
Wymagania dotyczące środków transportowych:
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportowych, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
Opis kontroli i odbioru robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów i materiałów budowlanych.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o gotowości danej części robót zanikających i ulegających zakryciu do kontroli i odbioru.
Odbiór końcowy:
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie do Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie, który zostanie wyznaczony zgodnie z zapisem w umowie na wykonanie zamówienia. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej i ilościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych dokonując szczegółowych oględzin, oceny wizualnej.
Dokumenty do odbioru prac:
Do odbioru robót będą wymagane certyfikaty, aprobaty dotyczące materiałów.
Jednoznacznie określa się, że roboty wyszczególnione w niniejszym wniosku nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na roboty budowlane. W związku z powyższym nie ma obowiązku wyznaczania kierownika robót.
Zaleca się, by Oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót.
Termin zakończenia prac – do 28.07.2017 r.
Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela pan Tomasz Sadowski telefon (0-44) 647-51-72 wew.111.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz we wszystkich załącznikach oferujemy za wykonanie niniejszego zamówienia:
CENA NETTO:.........................................................................
CENA BRUTTO:......................................................................
RAZEM NETTO SŁOWNIE:................................................................................................................
................................................................................................................................................................
RAZEM BRUTTO SŁOWNIE:.............................................................................................................
................................................................................................................................................................

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od terminu składania oferty. Oświadczamy, że znamy wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, które zostały określone w załączniku nr 2 Wykaz ilościowy (Formularz cenowy), w załączniku nr 3 Umowa, w załączniku „Obmiar”, w załączniku „Kosztorys ofertowy” oraz w załączniku „Specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót” i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

5. Zobowiązujemy się w przypadku zaoferowania najkorzystniejszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w formularzu ofertowym, w niniejszym wykazie ilościowym (formularz cenowy), we wzorze umowy oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego.

….….................... .................................................
        Data Podpis osoby upoważnionej