Załącznik nr 2 do ZP/175/17
# WYKAZ ILOŚCIOWY
(FORMULARZ CENOWY)
w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 000 Euro netto
(bez podatku VAT) na:
„Wymiana okładziny ścian korytarzy z paneli z tworzywa sztucznego na płyty gipsowo-kartonowe w części korytarza na parterze DPS”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 45 000 000-7 Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okładziny ścian korytarzy z paneli z tworzywa sztucznego na płyty gipsowo-kartonowe w części korytarza na parterze DPS.
Pełen wykaz robót stanowią załączniki kosztorys ofertowy, przedmiar (obmiar) i specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane przez mgr inż. Tomasza Wielgosińskiego Firma „Dom-Tom”. Demontaż, wywóz oraz utylizacja odpadów podczas wykonywania robót leży w obowiązkach Wykonawcy. Okres gwarancji na roboty - 5 lat. Kolorystyka farb do malowania do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.
W celu zastosowania właściwej stawki podatku VAT Zamawiający informuje, że budynek Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski jest budynkiem mieszkalnym dla 106 osób świadczącym całodobową opiekę.

W skład robót wchodzą:
- Zabezpieczenie podłóg folią - 95.17 m2,
- Rozebranie drewnianych legarów - analogia do demontażu pochwytów drewnianych zamontowanych na ścianach - 47.3 m,
- Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - rozebranie obicia z desek pod pochwytami - 14.19 m2,
- Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust. Analogia do demontażu paneli PCV (ściany + ościeża) - 158.81 m2,
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKFI grubości 12,50 mm na ścianach na ruszcie drewnianym - 158.81 m2,
- Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie pionowe. Gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej i przed malowaniem - 315.28 m2,
- Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie poziome. Gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej i przed malowaniem - 2.34 m2,
- Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - 158.81 m2,
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - 158.81 m2,
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 1.49 m2,
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 1.49 m2,
- Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym - analogia do montażu pochwytu na ścianach - 47.3 m,
- Narożniki długości 1.5 m z kątownika 40x40x5 mm - montaż narożników ze stali nierdzewnej - 4 szt.,
- Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 - 5 szt.,
- Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) - 9 szt.,
- Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły analogia do płyt g-k - 25 szt.,
- Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie - 14 szt.,
- Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej na betonie - analogia do demontażu i montażu opraw sygnalizacyjnych - 11 szt.,
- Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 5 szt.,
- Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - 9 szt.,
- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) - 1 pomiar,
- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) - 13 pomiarów,
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - 1 szt.,
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) - 4 szt.,
- Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych - analogia do sprzątania po robotach remontowych - 95.17 m2,
- Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - 5.19 m3,
- Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km dodatek za 9 km - 46.71 m3.

2. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:
2.1. Wykonawca winien załączyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 40 000,00 zł.
2.2. Wykonawca winien wykazać co najmniej dwa zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości każdego nie mniejszej niż wartość brutto zaoferowana w niniejszym postępowaniu, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3. Wymagania dotyczące sposobu wykonania zamówienia:
Zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich:
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego działania zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego i publicznego. Wykonawca w przypadku zaistnienia takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.
Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej:
Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:
Przy wykonaniu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego i stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli jakości właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty).
Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania wyrobów i materiałów:
Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania wyrobów i materiałów w miejscu montażu. Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający pozostawia w zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie oraz dostawę na miejsce montażu na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa.
Wariantowe stosowanie wyrobów i materiałów:
Zamawiający nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobów i materiałów.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót:
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót.
Wymagania dotyczące środków transportowych:
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportowych, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
Opis kontroli i odbioru robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów i materiałów budowlanych.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o gotowości danej części robót zanikających i ulegających zakryciu do kontroli i odbioru.
Odbiór końcowy:
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie do Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie, który zostanie wyznaczony zgodnie z zapisem w umowie na wykonanie zamówienia. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej i ilościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych dokonując szczegółowych oględzin, oceny wizualnej.
Dokumenty do odbioru prac:
Do odbioru robót będą wymagane certyfikaty, aprobaty dotyczące materiałów.
Jednoznacznie określa się, że roboty wyszczególnione w niniejszym wniosku nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na roboty budowlane. W związku z powyższym nie ma obowiązku wyznaczania kierownika robót.
Zaleca się, by Oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót.
Termin zakończenia prac – do 20.10.2017 r.
Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela pan Tomasz Sadowski telefon (0-44) 647-51-72 wew.111.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz we wszystkich załącznikach oferujemy za wykonanie niniejszego zamówienia:
CENA NETTO:.........................................................................
CENA BRUTTO:......................................................................
RAZEM NETTO SŁOWNIE:................................................................................................................
................................................................................................................................................................
RAZEM BRUTTO SŁOWNIE:.............................................................................................................
................................................................................................................................................................

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od terminu składania oferty. Oświadczamy, że znamy wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, które zostały określone w załączniku nr 2 Wykaz ilościowy (Formularz cenowy), w załączniku nr 3 Umowa, w załączniku „Obmiar”, w załączniku „Kosztorys ofertowy” oraz w załączniku „Specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót” i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

5. Zobowiązujemy się w przypadku zaoferowania najkorzystniejszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w formularzu ofertowym, w niniejszym wykazie ilościowym (formularz cenowy), we wzorze umowy oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego.

….….................... .................................................
        Data Podpis osoby upoważnionej