Załącznik nr 2 do ZP/233/17
# WYKAZ ILOŚCIOWY
(FORMULARZ CENOWY)
w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 000 Euro netto
(bez podatku VAT) na:
„Wymiana przeszklonej zabudowy i drzwi wejściowych głównych rozsuwanych
do budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
(demontaż, dostawa zabudowy i drzwi, montaż)”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana przeszklonej zabudowy i drzwi wejściowych głównych rozsuwanych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim. Wymagania dotyczące stolarki drzwiowej:
- Zastosować zabudowę ścian zewnętrznych wykonaną z ciepłego aluminium o współczynniku U=1,10W/m2K, przeszkloną szybami zespolonymi 1-komorową z szybą wewnętrzną i zewnętrzną bezpieczną P4.
- Dach wykonać z ciepłego aluminium o współczynniku U=1,10W/m2K, przeszkloną szybami zespolonymi 1-komorową z szybą zewnętrzną hartowaną grubości 8 mm i wewnętrzna bezpieczną P4.
- Zamontować drzwi rozsuwane 2-skrzydłowe z szybami zespolonymi 1-komorową z szybą wewnętrzną i zewnętrzną bezpieczną P4 o współczynniku U=1,10W/m2K, wymiary drzwi w świetle (szerokość 2,00 m x wysokość 2,10 m), sterowane dwoma czujnikami ruchu zamontowanymi w środku i na zewnątrz budynku z możliwością blokowania jednego skrzydła i normalnego działania drugiego. Niezbędne też jest zastosowanie automatyki, która umożliwi podłączenie drzwi do istniejącej instalacji przeciwpożarowej w budynku i sterowanie nimi z systemu. Podłączenie drzwi do systemu przeciwpożarowego pozostaje po stronie inwestora.
- Aby odprowadzić wodę z dachu zamontować rynnę i rury spustowe systemowe. Należy to uwzględnić przy kalkulacji wyceny.
- Kolor stolarki ciemno-brązowy REAL do uzgodnienia z inwestorem.
- Zdjęcie istniejącej zabudowy, która zostanie rozebrana oraz nowej projektowanej zabudowy przedstawiono w załączniku nr 1 Specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Wszystkie drzwi winny być nowe.
- Demontaż, wywóz oraz utylizacja starych drzwi przez Wykonawcę.
- Okres gwarancji na drzwi oraz na roboty - 2 lata.
- Wymaga się, aby drzwi miały funkcję ręcznego otwierania.
- Obmiar drzwi przeznaczonych do wymiany dokonać z natury.
- Automatyka drzwi winna być wyposażona w dodatkowe akumulatory w razie awarii prądu.
Pełen wykaz robót stanowią załączniki kosztorys ofertowy i przedmiar wykonane przez mgr inż. Tomasza Wielgosińskiego Firma „Dom-Tom”. W skład robót wchodzą:
1. Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2. Rozbiórka istniejącej zabudowy wejścia do budynku z drzwiami rozsuwanymi - 26,347 m2,
2. Aluminiowe werandy i ogrody zimowe - analogia do zabudowy wejścia do budynku. Montaż zabudowy ścian zewnętrznych i dachu - 16,663 m2,
3. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe. Analogia do montażu drzwi rozsuwanych - 4,2 m2,
4. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm. Analogia do kostki betonowej 10x20cm - 2 m2,
5. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm o wymiarach 10x20 w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Współczynnik do M=0,5 dotyczący kostki - 2 m2,
6. Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie. Wymiana lamy oświetleniowej zewnętrznej na naświetlacz LED 25 W z czujnikiem ruchu - 1 szt.,
7. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar - 1 szt.,
8. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy pomiar - 1 szt.,
9. Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - 2,85 m3,
10. Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km dodatek za 9 km - 25,65 m3.
2. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:
2.1. Wykonawca winien załączyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 40 000,00 zł.
2.2. Wykonawca winien wykazać co najmniej dwa zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości każdego nie mniejszej niż wartość brutto zaoferowana w niniejszym postępowaniu, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3. Wymagania dotyczące sposobu wykonania zamówienia:
Zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich:
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego działania zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego i publicznego. Wykonawca w przypadku zaistnienia takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.
Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej:
Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:
Przy wykonaniu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego i stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli jakości właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty).
Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania wyrobów i materiałów:
Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania wyrobów i materiałów w miejscu montażu. Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający pozostawia w zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie oraz dostawę na miejsce montażu na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa.
Wariantowe stosowanie wyrobów i materiałów:
Zamawiający nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobów i materiałów.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót:
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót.
Wymagania dotyczące środków transportowych:
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportowych, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, wymaganiami specyfikacji wykonania robót budowlanych oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obsadził nowe drzwi w tym samym dniu w którym nastąpił ich demontaż.
Opis kontroli i odbioru robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów i materiałów budowlanych.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o gotowości danej części robót zanikających i ulegających zakryciu do kontroli i odbioru.
Odbiór końcowy:
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie do Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie, który zostanie wyznaczony zgodnie z zapisem w umowie na wykonanie zamówienia. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej i ilościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych dokonując szczegółowych oględzin, oceny wizualnej.
Dokumenty do odbioru prac:
Do odbioru robót będą wymagane karty gwarancyjne nowych drzwi, automatyki drzwi oraz instrukcje obsługi.
Jednoznacznie określa się, że roboty wyszczególnione w niniejszym wniosku nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na roboty budowlane. W związku z powyższym nie ma obowiązku wyznaczania kierownika robót.
Zaleca się, by Oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót.
Termin zakończenia prac – do 15.12.2017 r.
Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela pan Tomasz Sadowski telefon (0-44) 647-51-72 wew.111.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz we wszystkich załącznikach oferujemy za wykonanie niniejszego zamówienia:
CENA NETTO:.........................................................................
CENA BRUTTO:......................................................................
RAZEM NETTO SŁOWNIE:................................................................................................................
................................................................................................................................................................
RAZEM BRUTTO SŁOWNIE:.............................................................................................................
................................................................................................................................................................

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od terminu składania oferty. Oświadczamy, że znamy wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, które zostały określone w załączniku nr 2 Wykaz ilościowy (Formularz cenowy), w załączniku nr 3 Umowa, w załączniku „Obmiar”, w załączniku „Kosztorys ofertowy” oraz w załączniku „Specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót” i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

5. Zobowiązujemy się w przypadku zaoferowania najkorzystniejszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w formularzu ofertowym, w niniejszym wykazie ilościowym (formularz cenowy), we wzorze umowy oraz terminie wskazanym przez zamawiającego.

….….................... .................................................
        Data Podpis osoby upoważnionej