SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH W POMIESZCZENIU KUCHNI

BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY UL. ŻWIRKI 5/7

OPRACOWAŁ

PIOTRKÓW TRYB. MAJ 2016 r

SPIS TREŚCI

1.Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót obejmujących wymianę okładzin ścian w kuchni                   str.3-6

2.Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót obejmujących wymianę posadzki w kuchni                            str.7-10

3.Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

robót wod.-kan i gazowych w kuchni                                              str.11-14

4.Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

robót elektrycznych w kuchni                                                          str.15-19

1.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
   ODBIORU ROBÓT OBEJMUJĄCYCH WYMIANĘ OKŁDZIN 
   ŚCIAN W KUCHNI

Kod CPV	 45000000-7	Roboty budowlane

Kod CPV	 45111300-1	Roboty rozbiórkowe

Kod CPV  45410000-4          Tynkowanie

Kod CPV  45431200-9          Kładzenie glazury

Kod CPV -45400000-1          Roboty wykończeniowe w zakresie               
                                                                        obiektów budowlanych

Podstawa opracowania:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072/.

2.Rozporządzenie /WE/ Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ /Dz.Urz.WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm./.

3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ogł. W Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207 i Nr 145, poz. 1537/.

1.Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą okładzin ścian w pomieszczeniu  kuchni budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rzeczowy zakres robót, wraz z ilością robót oraz opisem czynności, mających na celu wykonanie robót obejmujących wymianę okładzin ścian w pomieszczeniu  kuchni budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7 z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3.1. Wykaz robót:

1. Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	 -186.93m2

2  Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"    
    powierzchnie pionowe - 186.93m2

3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane .ręcznie na podłożu .z cegły i pustaków 
    cegły i pustaków  na ścianach  - 186.93m2

4 Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -  
   powierzchnie pionowe    186.93 m2

5 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 25x40 cm na zaprawie klejowej 
    180.28 m2

6 Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - 66.52	m

7 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3 szt.

8 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
    skrzyniowym na odl. do 1 km - 8.41m3

9 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem    
   ciężarowym - dod.za każdy nast. rozp. 1 km dodatek za 9 km - 75.69 m3

1.4. Określenia podstawowe,

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.4.1. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

1.4.4.Wykonanie robót.

-Ogólne warunki wykonywania robót zawarte są w publikacji „Warunki  
 techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

-Zakres wykonywanych robót określa pkt.1.3. niniejszej specyfikacji  
 Technicznej.

-Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych  
 Inwestora.

-Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami 
 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Teren budowy musi być 
 wygrodzony i oznakowany.

-Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z  
 uwagi na przebywanie pracowników i mieszkańców w funkcjonującym  
 budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Tryb.

1.4.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

1.5. Obmiar robót

Stosowanie jednostki obmiaru:

m3   - objętość: gruzu

m2   - powierzchnia: glazury,  izolacji, tynku

m    - długość: cokolika

szt.  - ilość kratek wentylacyjnych

1.6. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

-protokół odbioru robót.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu-Inwestora przy udziale Wykonawcy.

1.7. Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

1.8. Przepisy  związane.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Tom I Budownictwo ogólne. Część 1 do 4.

- Polskie Normy,

- Branżowe Norm- Aprobaty techniczne, instrukcje (w tym instrukcje ITB).

2.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
   ODBIORU ROBÓT OBEJMUJĄCYCH WYMIANĘ  
   POSADZKI  W KUCHNI

Kod CPV	 45000000-7	Roboty budowlane

Kod CPV	 45111300-1	Roboty rozbiórkowe

Kod CPV  45262423-2          Podkłady, posadzki

Kod CPV  45432114-6          Kładzenie gresu

Kod CPV -45400000-1           Roboty wykończeniowe w zakresie               
                                                                        obiektów budowlanych

Podstawa opracowania:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072/.

2.Rozporządzenie /WE/ Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ /Dz.Urz.WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm./.

3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ogł. W Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207 i Nr 145, poz. 1537/.

1.Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą posadzki w pomieszczeniu  kuchni budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rzeczowy zakres robót, wraz z ilością robót oraz opisem czynności, mających na celu wykonanie robót obejmujących wymianę posadzki w pomieszczeniu  kuchni budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7 z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3.1. Wykaz robót:

10 Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. -73.25 m2

11 Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
      powierzchnie poziome - 73.25m2

12 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 
      wykonywane w pomieszczeniach  73.25 - m2

13 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub 
      potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - 366.25 m2

14 Gruntowanie ręczne  - 73.25 m2

15 Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy 
     uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - 73.25 m2

16 Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę KMB lub masę 
     polimerową - 66.52 m

17 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie 
      klejowej o grubość warstwy 5 mm w pomieszczeniach -73.25 m2

18 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem  
     skrzyniowym na odl. do 1 km - 4.40m3

19 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem   
     ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - dodatek za 9 km -39.60 m3

1.4. Określenia podstawowe,

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.4.1. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

1.4.4.Wykonanie robót.

-Ogólne warunki wykonywania robót zawarte są w publikacji „Warunki  
 techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

-Zakres wykonywanych robót określa pkt.1.3. niniejszej specyfikacji  
 Technicznej.

-Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych  
 Inwestora.

-Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami 
 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Teren budowy musi być 
 wygrodzony i oznakowany.

-Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z  
 uwagi na przebywanie pracowników i mieszkańców w funkcjonującym  
 budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Tryb.

1.4.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

1.5. Obmiar robót

Stosowanie jednostki obmiaru:

m3   - objętość: gruzu

m2   - powierzchnia: posadzki,  izolacji, wylewki

m    - długość taśm uszczelniających

1.6. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

-protokół odbioru robót.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu-Inwestora przy udziale Wykonawcy.

1.7. Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

1.8. Przepisy  związane.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Tom I Budownictwo ogólne. Część 1 do 4.

- Polskie Normy,

- Branżowe Norm- Aprobaty techniczne, instrukcje (w tym instrukcje ITB).

3.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
   ODBIORU ROBÓT OBEJMUJĄCYCH ROBÓT WOD.-KAN. I 
   GAZOWYCH W KUCHNI

Kod CPV	 45000000-7	Roboty budowlane

Kod CPV   45332200-5       Roboty montażowe –Budowa  wewnętrznej 
                                                   instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej                    
      Kod CPV   45332400-4.      Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej 
                                                   instalacji kanalizacji sanitarnej,

Kod CPV   45333000-0       Roboty instalacyjne gazowe

Podstawa opracowania:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072/.

2.Rozporządzenie /WE/ Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ /Dz.Urz.WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm./.

3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ogł. W Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207 i Nr 145, poz. 1537/.

1.Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową instalacji wod.-kan. przy kotle do grzania wody oraz wyminą taboretów gazowych w pomieszczeniu  kuchni budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rzeczowy zakres robót, wraz z ilością robót oraz opisem czynności, mających na celu wykonanie robót obejmujących wymianę okładzin w pomieszczeniu  kuchni budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7 z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3.1. Wykaz robót:

20 Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm szt.4

21 Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	 szt.4

22 Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 1.5m

23 Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm.   
      Demontaż zaworu czerpalnego przy kotle do podgrzewania wody	szt. 1

24  Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm. Demontaż przyłącza    
       wody  do kotła do podgrzewania wody	2.00 m

25 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm. Demontaż 
      zasilania i powrotu kotła parowego 2.00 m

26  Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków 
      o połączeniach wciskowych 1.50 m

27 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
      wciskowych - 1 podejście

28  Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na 
      ścianach w budynkach mieszkalnych. Wykonanie nowego podejścia do kotła do  
      podgrzewania wody-2.00 m

29 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, 
      baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm szt.1

30 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości 
      przebicia do 40 cm - śr. rury do 100 mm	1 otw.

31 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości 
      przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm	1 otw.

32 Demontaż taboretu gazowego - szt 2

33 Montaż taboretów gazowych. Dostawa inwestora.2-kpl.

34 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w 
       budynkach mieszkalnych 1 lokal.

1.4. Określenia podstawowe,

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.4.1. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

1.4.4.Wykonanie robót.

-Ogólne warunki wykonywania robót zawarte są w publikacji „Warunki  
 techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

-Zakres wykonywanych robót określa pkt.1.3. niniejszej specyfikacji  
 Technicznej.

-Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych  
 Inwestora.

-Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami 
 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Teren budowy musi być 
 wygrodzony i oznakowany.

-Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z  
 uwagi na przebywanie pracowników i mieszkańców w funkcjonującym  
 budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Tryb.

1.4.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

1.5. Obmiar robót

Stosowanie jednostki obmiaru: szt, m, komplety

m3   - objętość: gruzu

m2   - powierzchnia: posadzki,  izolacji, wylewki

m    - długość taśm uszczelniających

1.6. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

-protokół odbioru robót.

-protokół badania szczelności instalacji gazowej

-protokół szczelności instalacji wod-kan.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu-Inwestora przy udziale Wykonawcy.

1.7. Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

1.8. Przepisy  związane.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Tom I Budownictwo ogólne. Część 1 do 4.

- Polskie Normy,

- Branżowe Norm- Aprobaty techniczne, instrukcje (w tym instrukcje ITB).

4.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
   ODBIORU ROBÓT ELKTRYCZNYCH W KUCHNI

Kod CPV    45000000-7          	Roboty budowlane

KOD CPV	45310000-3 	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

wewnętrznych

KOD CPV 	45311000-0 	Roboty w zakresie przewodów instalacji

elektrycznych oraz opraw elektrycznych

Podstawa opracowania:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072/.

2.Rozporządzenie /WE/ Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ /Dz.Urz.WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm./.

3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ogł. W Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207 i Nr 145, poz. 1537/.

1.Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych w pomieszczeniu  kuchni budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rzeczowy zakres robót, wraz z ilością robót oraz opisem czynności, mających na celu wykonanie robót elektryczny w pomieszczeniu  kuchni budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7 z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3.1. Wykaz robót elektryczny:

35.  Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości 
       przebicia do 40 cm - śr. rury do 100 mm. Otwór w stropie-1 otw.

36  Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości 
      przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm. Wykonanie otworu w ścianie o grubości ok. 
      1,00m    otw. 2.500

37  Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 1.50m

38  Wykonanie .pasów tynku zwyk. kat. III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach 
        z betonu pokryw. bruzdy z przewodami elektrycznymi 1.50m

39. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) 
       układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z 
       mocowaniem pojedynczo przewód YDY 4x6 mm2 - 9.00 m

40. Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/40-
       Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu	                
        YDY 4x6 mm2  - 9,00 m

41. Montaż na gotowym podłożu wyłącznika nadmirowo-prądowego z podłączeniem szt. 1

42  Aparaty elektryczne o masie do 50 kg. Montaż kotła elektrycznego do podgrzewania 
       wody szt. 1

43 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.11

44 Oprawy świetlówkowe o masie do 15 kg mocowane na lince nośnej (2 świetlówki). 
      Montaż nowych opraw oświetleniowych. Materiały inwestora	11 kpl.

45  Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze ściany dla prądu 
      do 25 A. Demontaż gniazda 16A przy kuchni elektrycznej	szt.1

46 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie pod nową instalację 
      wtyczkową -  5,90 m

47 Wykon. pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z 
      betonu pokryw .bruzdy z przewodami elektrycznymi	5,9m

48 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków 
      plastykowych osadzonych w podłożu betonowym	szt. 3

49 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach 
      elektroinstalacyjnych przewód YDY 3x2,5 mm2	5,90 m

50  Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe 
       przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm  materiał 
       inwestora- szt. 8

51 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie pod nową instalację 
      wtyczkową 1.50m

52 Wykon. pasów tynku zwykłych kat. III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z 
      betonu pokrywanie bruzdy z przewodami elektrycznymi	1,50 m

53 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i 
      kanałach elektroinstalacyjnych. Schowanie istniejącego przewodu pod tynk	1.50 m

54 Kalkulacja własna wykonanie demontażu i ponownego montażu gniazd przy 
      patelniach elektrycznych 2 szt. i kociołkach elektrycznych 1 szt.	kpl. 3

55 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) -1

56 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny

pomiar) – 7 pomiarów

57. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)-1

58. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób. -1

59. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	 szt. 1

60. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt. 3

61. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar      	szt. 1

62. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt. 7

1.4. Określenia podstawowe,

Określenia podane w specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7

1.4.1. Materiały

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

- spełniania tych samych właściwości technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji).

Zaleca się, aby układane kable energetyczne układane posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.

Jako materiały przewodzące można stosować miedź liczba żył: 3, 4.

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, mocowanych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu.

1.4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

1.4.4.Wykonanie robót.

-Zakres wykonywanych robót określa pkt.1.3. niniejszej specyfikacji  
 Technicznej.

-Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych  
 Inwestora.

-Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami 
 technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych. Teren budowy musi  
 być  wygrodzony i oznakowany.

-Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z  
 uwagi na przebywanie pracowników i mieszkańców w funkcjonującym  
 budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Tryb.

1.4.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

1.5. Obmiar robót

Stosowanie jednostki obmiaru:

m     -  wykucie bruzd, wykonanie pasów tynków, długości przewodów

otw. -  wiercenie otworów

szt.   -  montaż wyłącznika nadmiarowo-prądowego, montaż kotła 
            elektrycznego, montaż osprzętu elektrycznego, montaż opraw 
            oświetleniowych, wykonanie pomiarów.

1.6. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

-protokóły badań pomiarów izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu-Inwestora przy udziale Wykonawcy.

1.7. Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

1.8. Przepisy  związane.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Opracował