DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ

W  PIOTRKOWIE  TRYBUNALSKIM

ul. Żwirki 5/7

97-300 PIOTRKÓW  TRYB.

pow.  PIOTRKÓW  TRYB.

woj. łódzkie

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na wykonanie :

„Remont pomieszczenia kuchni głównej w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim – wymiana okładzin ścian w kuchni głównej, wymiana posadzki w kuchni głównej, roboty wodno – kanalizacyjne w kuchni głównej, roboty elektryczne w kuchni głównej ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest

w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

( Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn.zm. )

Zatwierdzono w dniu

01 czerwca 2016 r.

Dyrektor

mgr Violetta Bielawska

ZP/114 /16

„Remont pomieszczenia kuchni głównej w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim – wymiana okładzin ścian w kuchni głównej, wymiana posadzki w kuchni głównej, roboty wodno – kanalizacyjne w kuchni głównej, roboty elektryczne w kuchni głównej ”

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa : Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Adres : ul. Żwirki 5/7

97-300 Piotrków Trybunalski

Telefon : 44 647- 51-72, fax: 647-09-98

REGON : 001026591

NIP : 771-23-59-913

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Remont pomieszczenia kuchni głównej w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim – wymiana okładzin ścian w kuchni, wymiana posadzki w kuchni, roboty wodno - kanalizacyjne, roboty elektryczne

KOD CPV  45 000 000-7 roboty  budowlane

Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w : kosztorysie ofertowym, obmiarze robót, specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i odbioru robót budowlanych remontowych w pomieszczeniu kuchni budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

- Ogólny zakres robót ( określony w załączonym : kosztorysie ofertowym, obmiarze robót, specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i odbioru robót budowlanych remontowych w pomieszczeniu kuchni budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7. ) :

1.1. Wymiana okładzin ścian w kuchni:

- Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - 186,93 m2,

- Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie pionowe - 186,93 m2,

-Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - 186,93 m2,

- Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi  - powierzchnie pionowe - 186,93 m2,

- Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej analogi do płytek 25x40 - 180,28 m2,

- Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - 66,52 m,

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - 3 szt.,

- Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - 8,41 m3,

- Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym– dodatek za każdy następny rozpoczęty1 km dodatek za 9 km 8.41*9 - 75,69 m3.

- Kolorystyka płytek ściennych do ustalenia z Zamawiającym.

1.2. Wymiana posadzki w kuchni:

- Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - 73,25 m2,

- Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi  - powierzchnie poziome - 73,25 m2,

- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - 73.25 m2,

- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 73.25*5 - 366,25 m2,

- Gruntowanie ręczne - 73,25 m2,

- Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa grubości 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - 73,25 m2,

- Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową - 66,52 m,

- Posadzki jednobarwne z płytek podłogowych  GRES o V-tej klasie ścieralności, antypoślizgowość R 12 V 4, minimalna grubość 8 mm, nieszkliwione, nasiąkliwość nie więcej niż 0,5%, wymiary 30cm x 30cm jak również 33 cm x 33 cm na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 - 73,25 m2,

- Kolorystyka płytek podłogowych GRES do ustalenia z Zamawiającym,

- Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - 4,40 m3,

- Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym–dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km dodatek za 9 km 4,40*9 - 39,60 m3.

1.3. Roboty wodno - kanalizacyjne:

- Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm - 4 szt.,

- Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm - 4 szt.,

- Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku - 1,5 m,

- Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm.

- Demontaż zaworu czerpalnego przy kotle do podgrzewania wody - 1 szt.,

- Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm. Demontaż przyłącza wody do kotła do podgrzewania wody - 2 m,

- Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 32 mm. Demontaż zasilania i powrotu kotła parowego - 2 m,

- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - 1,5 m,

- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych - 1 podejście,

- Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych. Wykonanie nowego podejścia do kotła do podgrzewania wody - 2 m,

- Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o średnicy nominalnej 20 mm - 1 szt.,

- Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm – średnicy rury do 100 mm - 1 otwór,

- Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm – średnicy rury do 25 mm - 1 otwór ,

- Demontaż taboretu gazowego - 2 szt.,

- Taboret gazowy. Dostawa inwestora. - 2 szt.,

- Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych - 1 lokal.

1.4. Roboty elektryczne:

- Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm – średnica rury do 100 mm. Otwór w stropie - 1 otwór,

- Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm – średnicy rury do 25 mm. Wykonanie otworu w ścianie o grubości ok. 1,00 m - 2,5 otworów,

- Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie - 1,5 m,

- Wykonanie pasów tynku zwykłych kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywanie bruzdy z przewodami elektrycznymi - 1,5 m,

- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - 9 m,

- Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/ 40-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - 9 m,

- Montaż na gotowym podłożu wyłącznika nadmirowo-prądowego z podłączeniem - 1 szt.,

- Aparaty elektryczne o masie do 50 kg. Montaż kotła elektrycznego do podgrzewania wody - 1 szt.,

- Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - 11 szt.,

- Oprawy świetlówkowe o masie do 15 kg mocowane na lince nośnej (2 świetlówki). Montaż nowych opraw oświetleniowych. Materiały inwestora - 11 kpl.,

- Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A. - - Demontaż gniazda 16A przy kuchni elektrycznej - 1 szt.,

- Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie pod nową instalację wtyczkową 1.20+0.50+4.20 - 5,9 m,

- Wykonanie pasów tynku zwykłego kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywanie bruzdy z przewodami elektrycznymi - 5,9 m,

- Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym - 3 szt.,

- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 5,9 m,

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - 8 szt.,

- Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie pod nową instalację wtyczkową - 1,50 m,

- Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywanie .bruzdy z przewodami elektrycznymi - 1,5 m,

- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Schowanie istniejącego przewodu pod tynk - 1,5 m,

- Wykonanie demontażu i ponownego montażu gniazd przy patelniach elektrycznych 2 szt. i kociołkach elektrycznych 1 szt. - 3 kpl.,

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) - 1 pomiar,

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na- stępny pomiar) - 7 pomiar,

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) - 1 pomiar,

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) - 1 próba,

- Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) - 1 szt.,

- Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) - 3 szt.,

- Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - 1 szt.,

- Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) - 7 szt.

2. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu przetargowym:

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Zamawiający zastrzega ,że kluczowe części zamówienia mogą być wykonane wyłącznie przez Wykonawce ( wymiana okładzin w kuchni i wymiana posadzki).

- Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych robót budowlanych podwykonawcom.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia , którą zamierza powierzyć podwykonawcom ( jeżeli dotyczy) art. 36 a ustawy prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich:

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego działania zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego i publicznego. Wykonawca w przypadku zaistnienia takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej:

- Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:

- Przy wykonaniu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego i stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli jakości właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty).

- Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania wyrobów i materiałów:

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania wyrobów i materiałów w miejscu montażu. Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający pozostawia w zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie oraz dostawę na miejsce montażu na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa.

- Wariantowe stosowanie wyrobów i materiałów:

- Zamawiający nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobów i materiałów.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót:

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót.

Wymagania dotyczące środków transportowych:

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportowych, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, wymaganiami specyfikacji wykonania robót budowlanych oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

Opis kontroli i odbioru robót:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów i materiałów budowlanych.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o gotowości danej części robót zanikających i ulegających zakryciu do kontroli i odbioru.

Odbiór końcowy:

- Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie do Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie, który zostanie wyznaczony zgodnie z zapisem w umowie na wykonanie zamówienia. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej i ilościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych dokonując szczegółowych oględzin, oceny wizualnej oraz niezbędnych pomiarów i badań elektrycznych i gazowych.

Dokumenty do odbioru prac:

- Do odbioru robót będą wymagane certyfikaty, aprobaty dotyczące materiałów, karty gwarancyjne.

Zaleca się, by Oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót.

IV. ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian w umowie.

V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

VI. ZAMÓWIENIA UZUZPEŁNIAJACE :

Zamawiający nie  przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

VII. OFERTY WARIANTOWE :

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

VIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA :

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

IX. Termin wykonania zamówienia :

Zamówienie realizowane będzie nie później niż do 1 sierpnia 2016 roku.

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW :

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu :

1.posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie

3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków :

1) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – nie dotyczy;

2)Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający uzna za

spełniony w przypadku, gdy wykonawca:

Wykaże co najmniej trzy zrealizowane zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o

wartości każdej nie mniejszej niż wartość brutto zaoferowana w niniejszym postępowaniu, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że  roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - wg załącznika nr 5.

3)Warunek dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – nie dotyczy.

4)Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej – opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 70.000,00 zł

5)Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty :

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika  nr 3;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 4.

d) oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – wg załącznika nr 6.

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

- przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą:

spełnia albo nie spełnia,

- niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z

postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów

zawartych w ofercie.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą

XI. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 PZP

-  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub  z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

-  Wykaz zrealizowanych zamówień (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia i o wartości każdej nie mniejszej niż wartość brutto zaoferowana w niniejszym postępowaniu ,wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że  roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.- wg załącznika nr 5.

- Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 4.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1

oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 3.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - jeśli nie wynika to z zapisów w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - załącznik nr 2.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – wg załącznika nr 6.

- Zakres robót do powierzenia podwykonawcom – wg załącznika nr 7.

-  Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  co najmniej 70.000,00 zł.

- Aprobaty techniczne producenta w języku polskim.

- Certyfikaty materiałów użytych do realizacji zamówienia.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez wykonawcę.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. X SIWZ oraz złożyć dokumenty w sposób opisany w pkt. XI niniejszej SIWZ.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedkładają do oferty

ustanowione pełnomocnictwo.

3.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują faksem, droga elektroniczna lub pisemnie.

2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą umieszczane na stronie internetowej zamawiającego.

3. Adres strony internetowej zamawiającego www.bip.dompomocypiotrkow.pl

4. W przypadku, gdy zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem.

6.Informacja przekazana do zamawiającego zgodnie z art. 181 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych za pomocą faksu będzie złożona w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostanie potwierdzona pisemnie.

7.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

8. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

-  Tomasz Sadowski tel. 44 647-51-72

9. Porozumiewanie się wykonawcy z upoważnionymi pracownikami odbywać się może tylko w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie zamawiającego lub telefonicznie.

10. W przypadku złożenia do zamawiającego wniosku o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, zamawiający wyznaczy termin i spisze protokół z tej czynności.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wymagania podstawowe

1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3)Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest

łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

4) Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji

alternatywnych.

5)Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty w formie oryginału.

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą SIWZ.

7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9)Wykonawca składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10) Zmiana i wycofanie oferty :

*wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  ofertę przed upływem terminu składania ofert;

* powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty , z tym że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy.

11) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

12)Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

2. Forma oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności.

3) Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.

4) Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

5)Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

6) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

7) Oferta musi być złożona w dwóch zamkniętych kopertach:

Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego wzoru:

< nazwa zamawiającego>

<adres zamawiającego>

OFERTA W <tryb postępowania>

NA <nazwa (tytuł) postępowania>

NIE OTWIERAĆ PRZED <data i godzina otwarcia ofert>

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy.

8) W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do…. do

dnia … do godz.….

9)Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie

lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

10.Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy

upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią

dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

3. Zawartość oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierać:

1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wg załącznika nr 1.

2. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza).

3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego

zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza).

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - wg załącznika nr 2.

5.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 3.

6.Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – wg załącznika nr 4.

7.Wykaz zrealizowanych zamówień (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia i o wartości każdej nie mniejszej niż wartość brutto zaoferowana w niniejszym postępowaniu ,wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że  roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.- wg załącznika nr 5.

8.Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – wg załącznika nr 6.

9. W przypadku składania oferty przez wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.

10. Zakres robót do powierzenia podwykonawcom – wg załącznika nr 7.

11.Podpisany wzór umowy -  wg załącznika nr 8

12. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 70.000,00 zł.

13. Certyfikaty i aprobaty techniczne materiałów użytych do realizacji zamówienia.

14.Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie odpis składa każdy z nich.

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w pkt. XV niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 18 (sekretariat) nie później niż do dnia

16 czerwca 2016r. do godz. 10:00.

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do składania ofert.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żwirki 5/7 pokój nr 18 (sekretariat), w dniu 16 czerwca 2016r.o godz. 10:15

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

7. Koperty oznaczone „ WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane

8. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na jego pisemny wniosek przekaże informacje o których mowa w pkt. 6.

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót załączonego do SIWZ, ujmując wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie ze specyfikacją i umową. W określonej cenie zawierać się muszą wszystkie niespecyfikowane koszty towarzyszące np.: usunięcie i utylizacja odpadów.

2. Cena ofertowa powinna być podana następująco:

· Cena ryczałtowa netto (bez VAT)

. Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)

. Cena ryczałtowa brutto (z VAT)

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT ).

4. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich.

5.Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.Wykonawca obliczy ilość robót na podstawie przedmiaru robót.

7. Wartość robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w treści przekazanego załącznika nr 1. Dotyczy to zakazu samowolnego dopisywania pozycji, zmiany opisów.

XVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

XIX.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.

2. Sposób oceny ofert – opis kryteriów:

*  CENA – 95%

* Wydłużona rękojmia powyżej 5 lat – 5%

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej.

W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 Prawo zamówień publicznych może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W przypadku wątpliwości, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ceną ofertową jest cena brutto za wykonanie całego zamówienia.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

I Kryterium: cena (A)

Waga kryterium: 95 %

Cena brutto oferty  najtańszej x waga kryterium ( 95%)

A = ------------------------------------------------------------------------------------

Cena brutto oferty badanej

II Kryterium: Wydłużona rękojmia powyżej 5 lat (B)

| Waga kryterium: 5% Długość rękojmi | Ilość punktów |
| --- | --- |
| 5 lat | 0 |
| powyżej 5 lat do 6 lat | 1 |
| powyżej 6 lat do 7 lat | 2 |
| powyżej 7 lat do 8 lat | 3 |
| Powyżej 8 lat do 9 lat | 4 |
| powyżej 9 lat do 10 lat i więcej | 5 |

Minimalny okres rękojmi wynosi 5 lat.

C=A+B

A – kryterium cena 95%

B – okres rękojmi 5%

C – suma obu kryteriów

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

*nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

* cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

* w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,

* wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

* postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i

nazwiska, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informuje również o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informuje również o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację na

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

XXII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych

w załączonym do SIWZ wzorze umowy – załącznik nr 9.

XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

PODWYKONAWSTWO

Zamawiający zastrzega, że kluczowe części zamówienia mogą być wykonane wyłącznie przez Wykonawcę ( wymiana okładzin ścian w kuchni i wymiana posadzki ).

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia osobiście czy część zamówienia zamierza zlecić podwykonawcom – załącznik Nr 7.

Jeżeli Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, wskazuje wówczas roboty, które Wykonawca zamierza zlecić.

W przypadku zatrudniania podwykonawców Wykonawca odpowiada za ich pracę jak za swoją własną.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące druki

| Zał. Nr 1 | Formularz ofertowy - druk |
| --- | --- |
| Zał. Nr 2 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - druk |
| Zał. Nr 3 | Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - druk |
| Zał. Nr 4 | Oświadczenie o nie zaleganiu w płatnościach wobec organu podatkowego, ZUS/KRUS oraz Gminy - druk |
| Zał. Nr 5 | Doświadczenie zawodowe - druk |
| Zał. Nr 6 | Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej - druk |
| Zał. Nr 7 | Zakres robót do powierzenia podwykonawcom - druk |
| Zał. Nr 8 | Umowa – wzór |
| ORAZ | Kosztorys ofertowy, obmiar robót, specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót budowlanych remontowych w pomieszczeniu kuchni budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7 |